## D3
KARTA SZCZEGÓŁOWA STUDNI

FIRMA:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w PODDĘBICACH Sp. z o.o.

BUDOWA:	ISON

Oznaczenie studni według projektu:	D3

Wys. studni wg proj.	123,10	Elementy studni	szt.
	121,57
	1,53
1,00		spód studni				2
1,00		krąg h=1000
0,75		krąg h=750
0,50		krąg h=500
0,25		krąg h=250		1
0,60		zwężka
0,11		pier. Wyrów. H=10
0,09		pier. Wyrów. H=8
0,07		pier. Wyrów. H=6
0,05		dno prefab.
0,20		pł. nastudzienna
0,15		właz żeliwny		typ D400
Przewid. Wys.	0,00	Elementy	0
Średnica studni:		Ø1000

Beton:		B45
Stopnie złazowe:		TAK
Łączenie kręgów:		uszczelka gumowa

SPÓD STUDNI

			Nr	DN	Rodzaj rury	Typ przejścia
Wylot	0	stopni	1	200	PVC	KGF
Wlot	270	stopni	2	200	PVC	KGF

UWAGI:		wyprofilowane dno kinety , beton B45 , właz zatrzaskowy T40,
		stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 1917
		KRĘGI STUDNI OPISANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

## D4
KARTA SZCZEGÓŁOWA STUDNI

FIRMA:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w PODDĘBICACH Sp. z o.o.

BUDOWA:	ISON

Oznaczenie studni według projektu:	D4

Wys. studni wg proj.	122,95	Elementy studni	szt.
	121,69				3
	1,26
1,00		spód studni		2
1,00		krąg h=1000
0,75		krąg h=750
0,50		krąg h=500
0,25		krąg h=250
0,60		zwężka		1
0,11		pier. Wyrów. H=10
0,09		pier. Wyrów. H=8
0,07		pier. Wyrów. H=6
0,05		dno prefab.
0,20		pł. nastudzienna
0,15		właz żeliwny		typ D400
Przewid. Wys.	0,00	Elementy	0
Średnica studni:		Ø1000

Beton:		B45
Stopnie złazowe:		TAK
Łączenie kręgów:		uszczelka gumowa

SPÓD STUDNI

			Nr	DN	Rodzaj rury	Typ przejścia
Wylot	0	stopni	1	200	PVC	KGF
Wlot	90	stopni	2	160	PVC	KGF
Wlot	180	stopni	3	200	PVC	KGF

UWAGI:		wyprofilowane dno kinety , beton B45 , właz zatrzaskowy T40,
		stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 1917
		KRĘGI STUDNI OPISANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

## D5
KARTA SZCZEGÓŁOWA STUDNI

FIRMA:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w PODDĘBICACH Sp. z o.o.

BUDOWA:	ISON

Oznaczenie studni według projektu:	D5

Wys. studni wg proj.	122,95	Elementy studni	szt.
	121,77				3
	1,18
1,00		spód studni		2
1,00		krąg h=1000
0,75		krąg h=750
0,50		krąg h=500
0,25		krąg h=250
0,60		zwężka
0,11		pier. Wyrów. H=10			1
0,09		pier. Wyrów. H=8
0,07		pier. Wyrów. H=6
0,05		dno prefab.
0,20		pł. nastudzienna
0,15		właz żeliwny		typ D400
Przewid. Wys.	0,00	Elementy	0
Średnica studni:		Ø1000

Beton:		B45
Stopnie złazowe:		TAK
Łączenie kręgów:		uszczelka gumowa

SPÓD STUDNI

			Nr	DN	Rodzaj rury	Typ przejścia
Wylot	0	stopni	1	200	PVC	KGF
Wlot	90	stopni	2	160	PVC	KGF
Wlot	180	stopni	3	200	PVC	KGF

UWAGI:		wyprofilowane dno kinety , beton B45 , właz zatrzaskowy T40,
		stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 1917
		KRĘGI STUDNI OPISANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

## D6
KARTA SZCZEGÓŁOWA STUDNI

FIRMA:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w PODDĘBICACH Sp. z o.o.

BUDOWA:	ISON

Oznaczenie studni według projektu:	D6
					3
Wys. studni wg proj.	123,05	Elementy studni	szt.
	121,90
	1,15					4
1,00		spód studni
1,00		krąg h=1000
0,75		krąg h=750
0,50		krąg h=500		2
0,25		krąg h=250
0,60		zwężka
0,11		pier. Wyrów. H=10			1
0,09		pier. Wyrów. H=8
0,07		pier. Wyrów. H=6
0,05		dno prefab.
0,20		pł. nastudzienna
0,15		właz żeliwny		typ D400
Przewid. Wys.	0,00	Elementy	0
Średnica studni:		Ø1000

Beton:		B45
Stopnie złazowe:		TAK
Łączenie kręgów:		uszczelka gumowa

SPÓD STUDNI

			Nr	DN	Rodzaj rury	Typ przejścia
Wylot	0	stopni	1	200	PVC	KGF
Wlot	90	stopni	2	160	PVC	KGF
Wlot	190	stopni	3	160	PVC	KGF
Wlot	245	stopni	4	160	PVC	KGF

UWAGI:		wyprofilowane dno kinety , beton B45 , właz zatrzaskowy T40,
		stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 1917
		KRĘGI STUDNI OPISANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

## D8
KARTA SZCZEGÓŁOWA STUDNI

FIRMA:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w PODDĘBICACH Sp. z o.o.

BUDOWA:	ISON

Oznaczenie studni według projektu:	D8
					3
Wys. studni wg proj.	122,95	Elementy studni	szt.
	121,63
	1,32
1,00		spód studni		2
1,00		krąg h=1000
0,75		krąg h=750
0,50		krąg h=500
0,25		krąg h=250
0,60		zwężka		1
0,11		pier. Wyrów. H=10
0,09		pier. Wyrów. H=8
0,07		pier. Wyrów. H=6
0,05		dno prefab.
0,20		pł. nastudzienna
0,15		właz żeliwny		typ D400
Przewid. Wys.	0,00	Elementy	0
Średnica studni:		Ø1000

Beton:		B45
Stopnie złazowe:		TAK
Łączenie kręgów:		uszczelka gumowa

SPÓD STUDNI

			Nr	DN	Rodzaj rury	Typ przejścia
Wylot	0	stopni	1	200	PVC	KGF
Wlot	90	stopni	2	160	PVC	KGF
Wlot	180	stopni	3	200	PVC	KGF

UWAGI:		wyprofilowane dno kinety , beton B45 , właz zatrzaskowy T40,
		stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 1917
		KRĘGI STUDNI OPISANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

## D9
KARTA SZCZEGÓŁOWA STUDNI

FIRMA:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w PODDĘBICACH Sp. z o.o.

BUDOWA:	ISON

Oznaczenie studni według projektu:	D9
					3
Wys. studni wg proj.	122,95	Elementy studni	szt.
	121,72
	1,23
1,00		spód studni		2
1,00		krąg h=1000
0,75		krąg h=750
0,50		krąg h=500
0,25		krąg h=250
0,60		zwężka
0,11		pier. Wyrów. H=10		1
0,09		pier. Wyrów. H=8
0,07		pier. Wyrów. H=6
0,05		dno prefab.
0,20		pł. nastudzienna
0,15		właz żeliwny		typ D400
Przewid. Wys.	0,00	Elementy	0
Średnica studni:		Ø1000

Beton:		B45
Stopnie złazowe:		TAK
Łączenie kręgów:		uszczelka gumowa

SPÓD STUDNI

			Nr	DN	Rodzaj rury	Typ przejścia
Wylot	0	stopni	1	200	PVC	KGF
Wlot	90	stopni	2	160	PVC	KGF
Wlot	180	stopni	3	200	PVC	KGF

UWAGI:		wyprofilowane dno kinety , beton B45 , właz zatrzaskowy T40,
		stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 1917
		KRĘGI STUDNI OPISANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

## D10
KARTA SZCZEGÓŁOWA STUDNI

FIRMA:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w PODDĘBICACH Sp. z o.o.

BUDOWA:	ISON

Oznaczenie studni według projektu:	D10

Wys. studni wg proj.	122,95	Elementy studni	szt.
	121,83				3
	1,12
1,00		spód studni		2
1,00		krąg h=1000
0,75		krąg h=750
0,50		krąg h=500
0,25		krąg h=250
0,60		zwężka		1
0,11		pier. Wyrów. H=10
0,09		pier. Wyrów. H=8
0,07		pier. Wyrów. H=6
0,05		dno prefab.
0,20		pł. nastudzienna
0,15		właz żeliwny		typ D400
Przewid. Wys.	0,00	Elementy	0
Średnica studni:		Ø1000

Beton:		B45
Stopnie złazowe:		TAK
Łączenie kręgów:		uszczelka gumowa

SPÓD STUDNI

			Nr	DN	Rodzaj rury	Typ przejścia
Wylot	0	stopni	1	200	PVC	KGF
Wlot	90	stopni	2	160	PVC	KGF
Wlot	225	stopni	3	160	PVC	KGF

UWAGI:		wyprofilowane dno kinety , beton B45 , właz zatrzaskowy T40,
		stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 1917
		KRĘGI STUDNI OPISANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

## D13
KARTA SZCZEGÓŁOWA STUDNI

FIRMA:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w PODDĘBICACH Sp. z o.o.

BUDOWA:	ISON

Oznaczenie studni według projektu:	D13
					2
Wys. studni wg proj.	123,50	Elementy studni	szt.
	121,69
	1,81
1,00		spód studni				3
1,00		krąg h=1000
0,75		krąg h=750
0,50		krąg h=500
0,25		krąg h=250
0,60		zwężka
0,11		pier. Wyrów. H=10		1
0,09		pier. Wyrów. H=8
0,07		pier. Wyrów. H=6
0,05		dno prefab.
0,20		pł. nastudzienna
0,15		właz żeliwny		typ D400
Przewid. Wys.	0,00	Elementy	0
Średnica studni:		Ø1000

Beton:		B45
Stopnie złazowe:		TAK
Łączenie kręgów:		uszczelka gumowa

SPÓD STUDNI

			Nr	DN	Rodzaj rury	Typ przejścia
Wylot	0	stopni	1	315	PVC	KGF
Wlot	90	stopni	2	250	PVC	KGF
Wlot	270	stopni	3	200	PVC	KGF

UWAGI:		wyprofilowane dno kinety , beton B45 , właz zatrzaskowy T40,
		stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 1917
		KRĘGI STUDNI OPISANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

## D14
KARTA SZCZEGÓŁOWA STUDNI

FIRMA:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w PODDĘBICACH Sp. z o.o.

BUDOWA:	ISON

Oznaczenie studni według projektu:	D14

Wys. studni wg proj.	123,30	Elementy studni	szt.		3
	121,84
	1,46
1,00		spód studni		2
1,00		krąg h=1000
0,75		krąg h=750
0,50		krąg h=500
0,25		krąg h=250
0,60		zwężka		1
0,11		pier. Wyrów. H=10
0,09		pier. Wyrów. H=8
0,07		pier. Wyrów. H=6
0,05		dno prefab.
0,20		pł. nastudzienna
0,15		właz żeliwny		typ D400
Przewid. Wys.	0,00	Elementy	0
Średnica studni:		Ø1000

Beton:		B45
Stopnie złazowe:		TAK
Łączenie kręgów:		uszczelka gumowa

SPÓD STUDNI

			Nr	DN	Rodzaj rury	Typ przejścia
Wylot	0	stopni	1	250	PVC	KGF
Wlot	90	stopni	2	160	PVC	KGF
Wlot	180	stopni	3	250	PVC	KGF

UWAGI:		wyprofilowane dno kinety , beton B45 , właz zatrzaskowy T40,
		stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 1917
		KRĘGI STUDNI OPISANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

## D15
KARTA SZCZEGÓŁOWA STUDNI

FIRMA:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w PODDĘBICACH Sp. z o.o.

BUDOWA:	ISON

Oznaczenie studni według projektu:	D15

Wys. studni wg proj.	124,00	Elementy studni	szt.
	121,94				3
	2,06			2
1,00		spód studni			4
1,00		krąg h=1000
0,75		krąg h=750
0,50		krąg h=500
0,25		krąg h=250
0,60		zwężka		1
0,11		pier. Wyrów. H=10
0,09		pier. Wyrów. H=8
0,07		pier. Wyrów. H=6
0,05		dno prefab.
0,20		pł. nastudzienna
0,15		właz żeliwny		typ D400
Przewid. Wys.	0,00	Elementy	0
Średnica studni:		Ø1000

Beton:		B45
Stopnie złazowe:		TAK
Łączenie kręgów:		uszczelka gumowa

SPÓD STUDNI

			Nr	DN	Rodzaj rury	Typ przejścia
Wylot	0	stopni	1	250	PVC	KGF
Wlot	115	stopni	2	160	PVC	KGF
Wlot	180	stopni	3	160	PVC	KGF
Wlot	270	stopni	4	200	PVC	KGF

UWAGI:		wyprofilowane dno kinety , beton B45 , właz zatrzaskowy T40,
		stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 1917
		KRĘGI STUDNI OPISANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

## D16
KARTA SZCZEGÓŁOWA STUDNI

FIRMA:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w PODDĘBICACH Sp. z o.o.

BUDOWA:	ISON

Oznaczenie studni według projektu:	D16

Wys. studni wg proj.	124,82	Elementy studni	szt.
	123,75
	1,07					3
1,00		spód studni		2
1,00		krąg h=1000
0,75		krąg h=750
0,50		krąg h=500
0,25		krąg h=250
0,60		zwężka		1
0,11		pier. Wyrów. H=10
0,09		pier. Wyrów. H=8
0,07		pier. Wyrów. H=6
0,05		dno prefab.
0,20		pł. nastudzienna
0,15		właz żeliwny		typ D400
Przewid. Wys.	0,00	Elementy	0
Średnica studni:		Ø1000

Beton:		B45
Stopnie złazowe:		TAK
Łączenie kręgów:		uszczelka gumowa

SPÓD STUDNI

			Nr	DN	Rodzaj rury	Typ przejścia
Wylot	0	stopni	1	160	PVC	KGF
Wlot	160	stopni	2	160	PVC	KGF
Wlot	245	stopni	3	160	PVC	KGF

UWAGI:		wyprofilowane dno kinety , beton B45 , właz zatrzaskowy T40,
		stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 1917
		KRĘGI STUDNI OPISANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

## D_17
KARTA SZCZEGÓŁOWA STUDNI

FIRMA:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w PODDĘBICACH Sp. z o.o.

BUDOWA:	ISON

Oznaczenie studni według projektu:	D17

Wys. studni wg proj.	125,20	Elementy studni	szt.
	124,00
	1,20
1,00		spód studni		2
1,00		krąg h=1000
0,75		krąg h=750
0,50		krąg h=500
0,25		krąg h=250
0,60		zwężka		1
0,11		pier. Wyrów. H=10
0,09		pier. Wyrów. H=8
0,07		pier. Wyrów. H=6
0,05		dno prefab.
0,20		pł. nastudzienna
0,15		właz żeliwny		typ D400
Przewid. Wys.	0,00	Elementy	0
Średnica studni:		Ø1000

Beton:		B45
Stopnie złazowe:		TAK
Łączenie kręgów:		uszczelka gumowa

SPÓD STUDNI

			Nr	DN	Rodzaj rury	Typ przejścia
Wylot	0	stopni	1	160	PVC	KGF
Wlot	135	stopni	2	160	PVC	KGF

UWAGI:		wyprofilowane dno kinety , beton B45 , właz zatrzaskowy T40,
		stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 1917
		KRĘGI STUDNI OPISANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

## D_18
KARTA SZCZEGÓŁOWA STUDNI

FIRMA:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w PODDĘBICACH Sp. z o.o.

BUDOWA:	ISON

Oznaczenie studni według projektu:	D18

Wys. studni wg proj.	125,45	Elementy studni	szt.	2
	123,70
	1,75
1,00		spód studni			3
1,00		krąg h=1000
0,75		krąg h=750
0,50		krąg h=500
0,25		krąg h=250
0,60		zwężka		1
0,11		pier. Wyrów. H=10
0,09		pier. Wyrów. H=8
0,07		pier. Wyrów. H=6
0,05		dno prefab.
0,20		pł. nastudzienna
0,15		właz żeliwny		typ D400
Przewid. Wys.	0,00	Elementy	0
Średnica studni:		Ø1000

Beton:		B45
Stopnie złazowe:		TAK
Łączenie kręgów:		uszczelka gumowa

SPÓD STUDNI

			Nr	DN	Rodzaj rury	Typ przejścia
Wylot	0	stopni	1	200	PVC	KGF
Wlot	180	stopni	2	200	PVC	KGF
Wlot	270	stopni	3	200	PVC	KGF

UWAGI:		wyprofilowane dno kinety , beton B45 , właz zatrzaskowy T40,
		stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 1917
		KRĘGI STUDNI OPISANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

## D_19
KARTA SZCZEGÓŁOWA STUDNI

FIRMA:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w PODDĘBICACH Sp. z o.o.

BUDOWA:	ISON

Oznaczenie studni według projektu:	D19

Wys. studni wg proj.	125,45	Elementy studni	szt.
	123,93
	1,52
1,00		spód studni				2
1,00		krąg h=1000
0,75		krąg h=750
0,50		krąg h=500
0,25		krąg h=250
0,60		zwężka		1
0,11		pier. Wyrów. H=10
0,09		pier. Wyrów. H=8
0,07		pier. Wyrów. H=6
0,05		dno prefab.
0,20		pł. nastudzienna
0,15		właz żeliwny		typ D400
Przewid. Wys.	0,00	Elementy	0
Średnica studni:		Ø1000

Beton:		B45
Stopnie złazowe:		TAK
Łączenie kręgów:		uszczelka gumowa

SPÓD STUDNI

			Nr	DN	Rodzaj rury	Typ przejścia
Wylot	0	stopni	1	200	PVC	KGF
Wlot	270	stopni	2	200	PVC	KGF

UWAGI:		wyprofilowane dno kinety , beton B45 , właz zatrzaskowy T40,
		stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 1917
		KRĘGI STUDNI OPISANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

## D_20
KARTA SZCZEGÓŁOWA STUDNI

FIRMA:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w PODDĘBICACH Sp. z o.o.

BUDOWA:	ISON

Oznaczenie studni według projektu:	D20

Wys. studni wg proj.	124,60	Elementy studni	szt.
	122,93				3
	1,67
1,00		spód studni		2
1,00		krąg h=1000
0,75		krąg h=750
0,50		krąg h=500
0,25		krąg h=250
0,60		zwężka		1
0,11		pier. Wyrów. H=10
0,09		pier. Wyrów. H=8
0,07		pier. Wyrów. H=6
0,05		dno prefab.
0,20		pł. nastudzienna
0,15		właz żeliwny		typ D400
Przewid. Wys.	0,00	Elementy	0
Średnica studni:		Ø1000

Beton:		B45
Stopnie złazowe:		TAK
Łączenie kręgów:		uszczelka gumowa

SPÓD STUDNI

			Nr	DN	Rodzaj rury	Typ przejścia
Wylot	0	stopni	1	200	PVC	KGF
Wlot	90	stopni	2	160	PVC	KGF
Wlot	180	stopni	3	200	PVC	KGF

UWAGI:		wyprofilowane dno kinety , beton B45 , właz zatrzaskowy T40,
		stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 1917
		KRĘGI STUDNI OPISANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

## D_21
KARTA SZCZEGÓŁOWA STUDNI

FIRMA:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w PODDĘBICACH Sp. z o.o.

BUDOWA:	ISON

Oznaczenie studni według projektu:	D21

Wys. studni wg proj.	125,42	Elementy studni	szt.
	123,55				3
	1,87			2
1,00		spód studni			4
1,00		krąg h=1000
0,75		krąg h=750
0,50		krąg h=500
0,25		krąg h=250
0,60		zwężka		1
0,11		pier. Wyrów. H=10
0,09		pier. Wyrów. H=8
0,07		pier. Wyrów. H=6
0,05		dno prefab.
0,20		pł. nastudzienna
0,15		właz żeliwny		typ D400
Przewid. Wys.	0,00	Elementy	0
Średnica studni:		Ø1000

Beton:		B45
Stopnie złazowe:		TAK
Łączenie kręgów:		uszczelka gumowa

SPÓD STUDNI

			Nr	DN	Rodzaj rury	Typ przejścia
Wylot	0	stopni	1	200	PVC	KGF
Wlot	98	stopni	2	160	PVC	KGF
Wlot	180	stopni	3	200	PVC	KGF
Wlot	270	stopni	4	160	PVC	KGF

UWAGI:		wyprofilowane dno kinety , beton B45 , właz zatrzaskowy T40,
		stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 1917
		KRĘGI STUDNI OPISANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

## D_22
KARTA SZCZEGÓŁOWA STUDNI

FIRMA:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w PODDĘBICACH Sp. z o.o.

BUDOWA:	ISON

Oznaczenie studni według projektu:	D22

Wys. studni wg proj.	125,45	Elementy studni	szt.
	123,70				3
	1,75
1,00		spód studni		2
1,00		krąg h=1000
0,75		krąg h=750
0,50		krąg h=500
0,25		krąg h=250
0,60		zwężka		1
0,11		pier. Wyrów. H=10
0,09		pier. Wyrów. H=8
0,07		pier. Wyrów. H=6
0,05		dno prefab.
0,20		pł. nastudzienna
0,15		właz żeliwny		typ D400
Przewid. Wys.	0,00	Elementy	0
Średnica studni:		Ø1000

Beton:		B45
Stopnie złazowe:		TAK
Łączenie kręgów:		uszczelka gumowa

SPÓD STUDNI

			Nr	DN	Rodzaj rury	Typ przejścia
Wylot	0	stopni	1	200	PVC	KGF
Wlot	90	stopni	2	200	PVC	KGF
Wlot	230	stopni	3	160	PVC	KGF

UWAGI:		wyprofilowane dno kinety , beton B45 , właz zatrzaskowy T40,
		stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 1917
		KRĘGI STUDNI OPISANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

## D_23
KARTA SZCZEGÓŁOWA STUDNI

FIRMA:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w PODDĘBICACH Sp. z o.o.

BUDOWA:	ISON

Oznaczenie studni według projektu:	D23

Wys. studni wg proj.	125,45	Elementy studni	szt.
	124,01			2
	1,44
1,00		spód studni
1,00		krąg h=1000
0,75		krąg h=750
0,50		krąg h=500
0,25		krąg h=250
0,60		zwężka		1
0,11		pier. Wyrów. H=10
0,09		pier. Wyrów. H=8
0,07		pier. Wyrów. H=6
0,05		dno prefab.
0,20		pł. nastudzienna
0,15		właz żeliwny		typ D400
Przewid. Wys.	0,00	Elementy	0
Średnica studni:		Ø1000

Beton:		B45
Stopnie złazowe:		TAK
Łączenie kręgów:		uszczelka gumowa

SPÓD STUDNI

			Nr	DN	Rodzaj rury	Typ przejścia
Wylot	0	stopni	1	160	PVC	KGF
Wlot	180	stopni	2	200	PVC	KGF

UWAGI:		wyprofilowane dno kinety , beton B45 , właz zatrzaskowy T40,
		stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 1917
		KRĘGI STUDNI OPISANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

## S_10
KARTA SZCZEGÓŁOWA STUDNI

FIRMA:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w PODDĘBICACH Sp. z o.o.

BUDOWA:	ISON

Oznaczenie studni według projektu:	S10

Wys. studni wg proj.	124,50	Elementy studni	szt.		2
	123,11
	1,39
1,00		spód studni			3
1,00		krąg h=1000
0,75		krąg h=750
0,50		krąg h=500
0,25		krąg h=250
0,60		zwężka		1
0,11		pier. Wyrów. H=10
0,09		pier. Wyrów. H=8
0,07		pier. Wyrów. H=6
0,05		dno prefab.
0,20		pł. nastudzienna
0,15		właz żeliwny		typ D400
Przewid. Wys.	0,00	Elementy	0
Średnica studni:		Ø1000

Beton:		B45
Stopnie złazowe:		TAK
Łączenie kręgów:		uszczelka gumowa

SPÓD STUDNI

			Nr	DN	Rodzaj rury	Typ przejścia
Wylot	0	stopni	1	200	PVC	KGF
Wlot	200	stopni	2	160	PVC	KGF
Wlot	267	stopni	3	160	PVC	KGF

UWAGI:		wyprofilowane dno kinety , beton B45 , właz zatrzaskowy T40,
		stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 1917
		KRĘGI STUDNI OPISANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ