***Załącznik nr 2***

**OFERTA**

**„Dostawa materiałów wodociągowych**

**dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów**

**i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. ”**

Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.

ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice

tel. 43 678-43-66

e-mail: biuro@mpwik-poddebice.pl

***PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE OFERENTA***

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Firmy |  |
| Siedziba  (miejscowość)  poczta) |  |
| Adres |  |
| NIP: |  |
| REGON |  |
| fax./ telefon: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARZ OFERTOWY** | | | | | | |
| **Lp** | ***Nazwa Towaru*** | ***Ilość sztuk*** | ***Cena Netto*** | ***Wartość***  ***Netto*** | ***Podatek VAT*** | ***Wartość Brutto*** |
| ***1*** | Nawiertka NP-1 90 x 5/4 ” PN 16 – obejma skręcana na 2 śruby | 15 szt. |  |  |  |  |
| ***2*** | Nawiertka NP-1 160 x 5/4 ” PN 16 – obejma skręcana na 2 śruby | 10 szt. |  |  |  |  |
| ***3*** | Nawiertka NP-1 110 x 5/4 ” PN 16 – obejma skręcana na 2 śruby | 45 szt. |  |  |  |  |
| ***4*** | Zasuwa gwintowana DN 32 GW/GW, PN16, korpus - żeliwo sferoidalne EN GJS-500-7 | 50 szt. |  |  |  |  |
| ***5*** | Obudowa teleskopowa do zasuw DN 32 | 50 szt. |  |  |  |  |
| ***6*** | Skrzynka żeliwna mała H 150 | 70 szt. |  |  |  |  |
| ***7*** | Obudowa teleskopowa do zasuw DN 80 | 10 szt. |  |  |  |  |
| ***8*** | Obudowa teleskopowa do zasuw DN 100 | 10 szt. |  |  |  |  |
| ***9*** | Skrzynka żeliwna duża H 270 | 30 szt. |  |  |  |  |
| ***10*** | Rura wodociągowa PE 40 SDR 13,6 | 900 mb |  |  |  |  |
| ***11*** | Króciec sfero FF DN 80 L 200 | 8 szt. |  |  |  |  |
| ***12*** | Króciec sfero FF DN 80 L 300 | 6 szt. |  |  |  |  |
| ***13*** | Płyta betonowa wierzchnia na skrzynkę małą | 100 szt. |  |  |  |  |
| ***14*** | Płyta betonowa wierzchnia na skrzynkę dużą | 50 szt. |  |  |  |  |

………………………………………………………………….

( data, pieczęć i podpis )